招标技术协议

一．项目名称：锻造厂二工部加热炉基础工程（8#）

二．项目地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区一重厂内

三．承包形式：总价包干

四．工    期：30个日历日（具体进场时间以甲方通知为准）

五.工程技术要求:

1、招标工程概述
本项目建设内容：工业炉窑基础、原有设备及基础拆除等

2、工程技术要求及工程范围

2.1工程名称：水压机锻造厂工业炉窑基础工程
2.2 工程地点: 一重富拉尔基厂区本项目建设地

2.3工期：自合同签订之日起30日内施工完毕。

2.4采用标准：本工程施工要求按国家现行标准规范施工和验收。

 工程施工应满足但不局限以下标准和要求：

《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》（2020年修正）

《砌体结构设计规范》GB50003-2011

《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015年版）

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（附条文说明）（2016年版）

《室外给水设计标准》GB50013-2018

《室外排水设计标准》GB 50014-2021

《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2019

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

《钢结构设计标准(附条文说明[另册])》GB 50017-2017

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

《工作场所有害因素职业接触限值 第一部分：化学有害因素》(GBZ2.1-2019)；

《工作场所有害因素职业接触限值 第二部分：物理因素》(GBZ2.2-2007)；

《城镇供热管网设计规范》CJJ34-2010

《机械工业厂房建筑设计规范》GB50681-2011等与工程有关的国家规定执行。

3、工程范围及技术要求：
3.1、二工部5m×13m×5m加热炉基础（8#）

拆除原有原有炉子，拆除内容包括炉体钢结构、管道、烧嘴、电气控制系统、台车及拖出机构、台车及炉体、炉门耐火材料，台车钢结构本体及拖出机构利旧，需保护性拆除，基础利旧，按图安装预埋件及回填，更换轨道及炉内耐火砖。炉内轨枕压溃处修复，每两个轨枕中间增加钢板支撑，钢板尺寸不小于600长×150宽。

3.2轨道钢轨安装偏差均应满：

轨距偏差≤±2mm；

同一断面上各条轨道标高偏差≤±1mm；

轨道纵向水平倾斜偏差1/100轨道接头互相错开距离偏差≤1mm；0；

轨道直线性偏差1/1000；

轨道横向水平倾斜度偏差3/1000。

3.3、所有预埋铁件要求位置准确，且牢固可靠，有要求钻制工艺孔的按图纸要求执行。

3.4、所有预埋铁件标高控制偏差应符合国家有关设计、施工及验收规范标准。

3.5、基础位于回填土上的必须做回填沙处理，然后再进行基础施工，必须严格控制标高，与周边标高必须协调一致。

3.6、基础混凝土的施工应严格遵守现行钢砼施工验收规范及块体基础大体积砼施工技术规程；基础混凝土要求使用商品混凝土。

3.7、基础施工时浇灌混凝土必须连续浇灌至设计顶标高，不允许二次抹灰找平。

3.8、必须严格按照国家标准及施工图纸（建筑、结构、电气、管道)的技术要求进行施工。

3.9、钢结构焊接人员必须有焊工上岗证书，无证者不得从事焊接作业。

六、投标报价要求

（一）报价依据

1、招标技术要求。

2、招标图纸。

3、合同工程量变化，价格不向上调整,固定总价合同。
（二）报价要求

1、投标单位必须完全按照招标人所提供图纸完成所有工作量。
2、投标人的投标报价，应考虑各专业之间相互配合所发生的费用。

3、投标单位施工中产生的废弃物外运费用由投标人自行考虑。

4、材料进场试验费包含在报价中。

5、招标范围内的工程资料整理费用包含在报价中

6、投标人自行购买工伤保险，费用包含在报价之内。

7、文明施工标准要达到工程所在地建设行政主管部门和业主方要求。

8、投标范围内的施工用临时路、临时围挡、防尘设施等，按照工程所在地建设行政主管部门和业主方要求建设，费用包含在投标报价中。暂设等临时设施按照招标人确定的位置和标准自行建设。

9、投标文件报价单价和总价采用人民币表示。

10、超高费：超高施工增加费除清单列项外，不单独计取，费用含在各子项报价内。

11、赶工费：报价要充分考虑完成合同工期所需要的所有赶工措施费用，其费用不单独计取，含在各子项报价内。

七、工程监理

1、本工程委托监理公司对工程施工的全部内容进行监理，监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。
2、承包人向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件

3、承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。
八、施工管理

1、承包方需无条件配合第三方检测单位进行相关工程及材料的复检，检测费用已包含在投标报价中，如第三方检测结果不合格，被检测物不允许应用到工程施工中。

2、主要材料必须经业主、监理共同认质认价后方可采购。

3、承包方建立项目部，拟派项目管理人员具备相应资质，项目经理、技术负责人必须现场进行管理，如遇临时有事离开需征得发包方同意。施工人员必须准备随时就位，开工前将项目部人员，各专业的施工人员名单、身份证复印件，资质证书复印件提交发包方审核备案。

4、承包方应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

5、为完成本工程的各项工作，承包方应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

①具有相应资格的专业技工和合格的普工；

②具有相应施工经验的技术人员；

③具有相应岗位资格的各级管理人员；

④投标时提供以上人员清单，包括人员数量、具备的资质、在项目中担任的工作内容；

⑤承包方安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得发包方的同意。

6、施工方应确保施工人员培训到位，所使用的施工机械、工器具安全有效，并且在有效期内。

7、承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理人或工程师代表的监督检查。

8、承包方应按工程进度及国家颁发的有关规范、规程，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的原件或影印件。材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后，方可使用。

9、工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

10、监理人应对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查，经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。

九、安全管理及文明生产

1、施工中发生的一切安全事故，均由承包方承担全部责任（含因此产生的所有直接间接损失）。

2、承包方应及时、足额支付从事本工程施工及管理人员的工资及购买工程期内有效工伤保险等，并保证不因上述事由影响工程施工，否则，因此所造成的一切损失概由承包方承担；如因承包方未能按时足额支付工资，导致停工或引起群体性事件的，发包方可从应向承包方支付的工程款中扣拨出应付工资，向施工及管理人员支付；同时，发包方可要求承包方承担违约责任、赔偿损失。

3、承包方要保证文明施工，不影响招标单位的正常生产，写出详细的措施、方案。保证施工现场清洁符合有关规定。交工前清理现场符合发包方的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

4、施工时需要施工单位对施工区用专用材料进行围挡，注意卫生，防止灰尘垃圾等影响现有生产线生产。

十、技术文件交付

1、承包方根据发包方要求，应随时提供有关工程质量的技术资料，如：材料出厂合格证，试验报告等影印件或原件。

2、承包方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前一周内向发包方提供完整竣工资料，竣工图和竣工内页资料归档于发包方档案室。具体包括完整盖章的竣工图纸，材料合格证，对所有材料、组件的担保证明，各项电气、管路机械性能指标试验、检验报告、质量合格证、制造单位资格证书，重要材料出厂安全试验报告，产品质量监督检验报告（证）书，产品质量证明书等。所有图纸、图表、说明和其他文件，在安装调试中，必要的修改或附加的补充的相关文件一起提供给发包方。

十一、工程验收

1、工程验收包括资料验收与工程实体验收两部分，工程验收前施工方提供完整内业资料，并立卷装订成册，经招标单位资料主管部门验收；

2、承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：竣工验收合格后30个工作日内，按照总承包人的要求提交竣工资料至总承包人，并积极配合总承包人修改完善竣工资料。

3、竣工验收资料的份数：2套 （1正1副）包含1份电子文档。

4、竣工验收资料的费用支付方式：签约合同价中包含由竣工资料产生的（编制、收集、组卷、绘制竣工图、拍摄、增加数量等）所有费用，发包人不为此再支付费用。
十二、工程保修

1、本工程整体保修期按国家有关保修条款执行，保修期自竣工验收合格之日起计算。

2、在保修期内接到发包方故障通知后，在24小时内予以响应48小时内到达现场，并给出排除故障的具体工作日，做到故障不排除，人员不撤离。

十三、其它条款

1、承包方需与招标单位签订安全协议。

2、招标单位保留对招标文件进行补充、修改的权利以及对招标工作日程安排进行调整的权利。

3、投标单位应当主动与招标单位交流沟通并到现场进行考察，否则因信息了解不全等产生的投标差错、不符等缺项责任均由承包方负责。

8、承发包方只负责车间动力配套接口的提供，承包方自备从接口至用水、电设备的水、电表及管路和线缆的连接， 包人须按照实际用电数量、用水数量进行结算。

十四、付款方式

1、合同签订后，验收合格，提供合同发票后，发包方向承包方支付合同总额的97%为工程验收款。

2、质保期满且无质量问题，支付合同总价的3%余款。

十五、违约赔偿：

1、承包方出现违约情形时，发包方有权同时采取下列一项或多项措施：

 ①承包方发生违约情况时，发包方可向承包方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正，承包方在规定期限内未改正的，发包方有权另行安排施工单位进场实施或另行采购工程所需物资，发生的费用和给发包方造成的损失发包方可从本合同额内扣除，不足部分，有权要求承包方继续赔偿；

 ②工程质量不符合合同规定的，要求承包方无偿修理或返工；

 ③发包方有权直接解除合同，并要求承包方赔偿全部损失；

 ④因承包方原因造成工期延误，承包方应按合同总价的每日千分之五偿付逾期违约金；

 ⑤发包方认为应当采取的其他措施。

2、发包方的责任

 （1）未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，造成拖期则竣工日期得以顺延。

（2）工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工，发包方应及时会同合同有关各方采取措施弥补或减少损失。

十六、仲裁

     双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端；如果协商仍得不到解决，任何一方均可在发包方所在地人民法院诉讼解决。

注意：各位参与投标的供营商应遵守国家招投标法，严禁串通投标情形发生。若报价的IP地址相同也视同串通投标，将在我公司供方名录中清除。
十七.联系人信息
项目负责人：鲍洪13199638063
1
8

