一重集团（黑龙江）物流有限公司

燃气场站设施防雷防静电检测
招标文件

   项目名称：一重集团（黑龙江）物流有限公司

嘉荫燃气分公司防雷防静电检测
一重集团（黑龙江）物流有限公司
第一章

投标邀请

投 标 邀 请 函

邀请合格投标人就一重集团（黑龙江）物流有限公司嘉荫燃气分公司防雷防静电年检检测进行询价招标。

招标单位：一重集团（黑龙江）物流有限公司

地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区和平路214号

邮编：161042

联系人：姜雅冬

电话：18746817273
第二章  投标资料表
	一、说         明

	1.1
	招标人名称：一重集团（黑龙江）物流有限公司

	二、招  标  文  件

	2.1
	投标人应认真阅读招标文件的全部内容，不按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能导致其投标被拒绝。

	三、投 标 文 件 的 编 制

	3.1
	投标文件应由下列部分构成：

（1）投标函（2）投标报价单（3）资质证明文件（4）相关业绩材料（5）服务方案 （要求：上传电子版）

	3.2
	投标人应提供证明其合格资质的证明文件，包括合格投标人授权委托的证明、资质资格证明和业绩证明。

	3.3
	如果投标人为联合体，则联合体各方应分别提交资格证明文件、联合体协议并注明主办人。

	3.4
	对照招标文件条款要求，逐条说明所提供服务已对招标文件的条款规格作出了实质性响应，如有偏差和例外应明确注明。

	3.5
	所有投标均以人民币报价，在“中国一重集中采购平台”上传投标文件及有关附件扫描件、填写交货期及付款方式。

	3.6
	本次技术服务招标原则为最低价中标。


第三章

项目简介及相关条款要求

项目简介

一、公司简介

嘉荫燃气分公司是一重集团（黑龙江）物流有限公司的一家全资分公司。位于黑龙江省伊春市嘉荫县，占地面积6240平方米，站房建筑面积213.38平方米。此供气站为二级LNG供气站，火灾危害性为甲级。

二、项目基本情况

1、项目名称：一重集团（黑龙江）物流有限公司嘉荫燃气分公司防雷防静电年检检测
2、项目单位：一重集团（黑龙江）物流有限公司
3、工作概况：按《中华人民共和国气象法》要求，第三方检测公司为嘉荫燃气分公司防雷防静电设施进行年检检测并出具报告。
服务要求

一、工作内容
1.嘉荫燃气分公司气站按照《中华人民共和国气象法》要求对防雷防静电设施年检检测。

2.第三方检测公司；对嘉荫燃气分公司防雷装置办公区、储气区、汽化器、循环泵、放散口、压缩机、缷液台、静电柱、配电室等设施进行单体检测。对防静电装置进行电阻检测。 
3.确认符合国家安全标准并出具检测合格的报告。

4.按照国家法规防雷防静电检测半年检测一次，此次招标为一年两次检测服务，中标方距第一次检测报告日期半年后再对嘉荫燃气分公司防雷防静电进行检测并出具报告。  

二、工作要求

1.嘉荫燃气分公司防雷设施的接闪装置、引下线装置、接地装置、等电位连接部分进行检测，如有部件损坏并给予更换。

2.嘉荫燃气分公司防静电接地电阻检测对放散管法兰盘过渡电阻、卸液台接地过渡电阻、汽化器接地电阻、静电泄放柱部位进行检测并修复损坏部件。

3.中标方需在嘉荫县气象局备案后开展检测工作。
4.该项目在合同签订之日起至项目完成10日内完成第一次防雷防静电检测工作，半年后再对嘉荫燃气分公司进行防雷防静电检测。
2

