采  购  委  托  书
会  签  单
项  目  名  称：公司两基地消防设施例行检测 
拟委托招标单位：一重集中采购平台
拟 开 标 时 间： 2026年4月 

拟 开 标 地 点：一重集中采购平台
	会签单位
	会签人

	日    期

	技术部门

	
	

	
	
	

	
	
	

	使用部门
	
	

	
	
	

	
	
	

	设备能源部
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


本文件所列要求为基本要求。参与竞价供方所提供的消防设施例行检测服务应等同于或高于下述要求。参与竞价供方投标文件中有关的技术标准均应不低于本文件且满足报价时已颁布的国家和行业标准，或相应的国际标准的有关条文。
名称：公司两基地消防设施例行检测

概要：经集中采购平台竞价询价流程确定有资质的检测单位后，对一重集团大连核电石化有限公司棉花岛、前盐两基地消防设施运行进行例行检测。
三、 工期：

检测：2026年4月30日前完成棉花岛基地设施消防检测

2026年4月30日前完成前盐基地设施消防检测

四、检测内容及要求
1、 检测内容：

1.1、棉花岛基地检测内容：A座办公楼、B座理化实验楼、B座综合楼、1#、2#联合厂房、3#联合厂房、立体化仓库、危废库等建构筑物内的消防设施检测，检测面积为153,257平方米，上述建筑物内设置的火灾自动报警系统、消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、消防应急照明与疏散指示标志系统、防排烟系统、防火卷帘系统、气体灭火系统等消防设施；

1.2、 前盐基地检测内容：综合楼、联合厂房、自动化焊材库、10KV开闭所、换热站、主大门、物流门、危废库等建构筑物内的消防设施检测，检测面积为132,987平方米；上述建筑物内设置的火灾自动报警系统、消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、消防应急照明与疏散指示标志系统、防排烟系统、防火卷帘系统、气体灭火系统等消防设施。

2、 检测要求

检测单位需根据相关法律法规及行业标准上述各项进行例行检测，并于检测结束后3个日历日内出具检测、审核、签发人签字并加盖检测专用章的《消防设施检验报告》一式三份。

五、报价方式：按照棉花岛、前盐基地分项报价，报价按每平方米单价×检测面积报价，报价为含税价。
	序号
	服务内容
	服务单价

（元）
	计算面积

（平方米）
	总价

（元）
	标明

税率

	1
	棉花岛基地消防检测
	
	153,257
	
	

	2
	前盐基地消防检测
	
	132,987
	
	

	
	合计
	
	
	
	


付款方式：电汇
1、合同生效后，根据时间节点完成例行检测,按要求出具两基地《消防设施检验报告》并开具全额增值税专用发票后，60个日历日内定作人支付承揽人合同总金额的100%合同款。
七、 违约责任

检测单位不能按招标文件、合同或其它要求约定提供服务的，我公司有权解除合同，给我公司造成损失的，检测单位应予赔偿。
八、 投标要求

1、 承揽方须具有消防设施维护保养检测资质，且为中国一重集中采购平台认证合格供应商；

2、 随报价单上传加盖公章的资质证明扫描件。

九、 仲裁

双方应通过友好协商，解决在招标过程中所发生的或与招标过程有关的一切争端；如果协商仍得不到解决，任何一方均可在招标地人民法院诉讼解决。

