[image: image1.jpg]hE—=







 

竞 价 任 务 书
一、竞价须知
1.竞价方式：集采平台竞价
2.项目名称：综合楼中央空调系统一台冷却塔外委维修项目
3.合同执行有效时间：合同签订之日起一年。

4.付款方式： 完工验收并开具全额发票后支付90%验收款，质保金一年后无质量问题给予支付。付款方式为银行承兑。
二、主要技术要求

1、安全拆除一台旧冷却塔及其附属配件，并负责清理至甲方指定位置；

2、改造原有基础；

3、更换循环水路阀门；

4、采购并安装一台新型冷却塔及附属配件，并填充新冷却塔调料；新型冷却塔选型：

4.1 冷水量200吨每小时（根据需求略有富余，预留10%-15%余量）；

4.2 采用高效换热填料和低能耗风机电机，预计能耗比旧设备降低15-20%；

4.3 塔体采用优质玻璃钢材质，耐腐蚀抗老化，使用寿命长；

4.4 标配智能控制系统，可根据水温自动调节风机启停，实现节能运行；

4.5 采用高效收水器，漂水率低于0.001%，有效节约水资源；

5、系统注水、调试；

6、整体运行测试，测量进出水温差、流量、噪音等数据。
三、纪律

   1.招标人：不允许向投标人泄露价格及其它信息。

   2.投标人：不允许弄虚作假，互相串标。

   3.评委：不允许渎职泄露评标信息。

四、仲裁

   招投标双方应通过友好协商解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可向买方所在地东丽区人民法院诉讼解决。

第 1 页      共 7 页

