一重集团（黑龙江）物流有限公司

房屋维修招标文件

       项目名称： 一重集团（黑龙江）物流有限公司

嘉荫燃气分公司房屋维修
一重集团（黑龙江）物流有限公司
第一章

投标邀请

投 标 邀 请 函

一重集团（黑龙江）物流有限公司

邀请合格投标人就一重集团（黑龙江）物流有限公司嘉荫燃气分公司房屋维修进行询价招标。

招标单位：一重集团（黑龙江）物流有限公司

地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区和平路214号

邮编：161042
联系人：姜雅冬

电话：18746817273
第二章  投标资料表
	一、说         明

	1.1
	招标人名称：一重集团（黑龙江）物流有限公司

	二、招  标  文  件

	2.1
	投标人应认真阅读招标文件的全部内容，不按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能导致其投标被拒绝。

	三、投 标 文 件 的 编 制

	3.1
	投标文件应由下列部分构成：

（1）投标函（2）投标报价单（3）资质证明文件（4）相关业绩材料（5）服务方案 （要求：上传电子版）

	3.2
	投标人应提供证明其合格资质的证明文件，包括合格投标人授权委托的证明、资质资格证明和业绩证明。

	3.3
	如果投标人为联合体，则联合体各方应分别提交资格证明文件、联合体协议并注明主办人。

	3.4
	对照招标文件条款要求，逐条说明所提供服务已对招标文件的条款规格作出了实质性响应，如有偏差和例外应明确注明。

	3.5
	所有投标均以人民币报价，在“中国一重集中采购平台”上传投标文件及有关附件扫描件、填写交货期及付款方式。

	3.6
	本次技术服务招标原则为最低价中标。


第二章

服务要求

一、工作内容
1.一重集团（黑龙江）物流有限公司嘉荫燃气分公司房屋维修。

2.确认符合国家安全标准。

3.所需工程名称、内容及数量：

一重集团（黑龙江）物流有限公司嘉荫燃气分公司房屋维修改造工程，具体内容如下：

  围墙部分：砖围墙拆除（19.18m3）、新建实心砖墙（19.18m3）、墙面抹灰（159.8m2）、外墙防水涂料（159.8m2）。
排水管道：沟槽土方开挖及回填（19.2m3）、DN300 HPDE塑料排水管安装（12m）
保温墙：原有保温层拆除（111.6m2）、外墙保温隔热墙面100厚B1级聚苯板保温（111.6m2）、外墙丙烯酸防水涂料（111.6m2）。

混凝土地面：旧混凝土路面拆除（101.6m2）、余方弃置拆除后的碎混凝土、运距:5k（22.74m3）、路床（槽）整形（151.6m2）、砂砾石垫层、厚度15cm（151.6m2）、C25混凝土浇筑厚度20cm（151.6㎡）

铁栅栏：旧铁栅栏拆除（20m）、铁栅栏（利旧）安装（20m）

二、工作要求

必须具备合法的营业执照。

三、商务要求

1、项目报价为全流程报价，报价说明：一重集团（黑龙江）物流有限公司（含税）。

2、报价方案（各供方需按以下方案报价，否则按弃标处理）

（1）委托代理合同签订并生效后，15日内完成安装工作，60日内一次性支付合同总价。我公司不再支付其他费用。全款前需先开具全额增值税发票。

其他要求及说明

1.我公司将在发出中标通知后提供所需材料。

2.本次中标单位将在我公司其他技术咨询工作招标时获得优先邀标资格。

3.乙方无正当理由不提供第一条规定的工作内容或者违反第二条规定的工作要求，甲方有权要求乙方退还已支付的全部咨询服务费。

4.乙方委派人员因工作延误、失职、失误导致甲方蒙受损失，或者违反第二条规定的工作要求之一的，乙方应当赔偿给甲方造成的全部损失。

5.由于乙方原因延迟提交咨询服务成果文件，每延误一天，甲方有权减少咨询服务费的千分之二作为违约金；延误五天以上（含五天），甲方有权解除合同并要求乙方退还已支付的全部咨询服务费。
6.仲裁：双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端；如果协商仍得不到解决，任何一方均可在合同签订所在地（黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区）人民法院诉讼解决。

7.投标单位应严格保守在投标过程中知悉的我公司项目相关信息，对泄漏信息给我公司造成的损失承担赔偿责任。

投标单位（盖公章）：
                        授权代表签字：
投标报价单
致：

经研究贵公司的招标文件及条款要求，我们决定参加投标。

1、我们愿按招标文件要求为贵公司完成招标项目。

2、我们按招标文件要求，从开标到合同生效，投标文件继续有效。

3、我们同意提供招标文件中要求的所有资料。

4、我们完全理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。

2

