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招标技术协议

一．工程名称：室温压缩蠕变、低周疲劳试验外协

二．工程地点：甲方提供试料坯料，乙方负责试样试验并出具检测报告。（无需乙方加工）

三．承包形式：
四．工    期：理化见料40个工作日。
五.技术要求  

甲方提供试料，乙方负责试验并出具检测报告。

	序号
	材料
	试验温度
	是否需要加工试样
	检测标准

	1
	TC4ELI
	室温
	否
	室温压缩蠕变试验：GB/T 2039-2024；18个试样，载荷0.7Rp0.2、0.8Rp0.2、0.9Rp0.2下1000个小时变形量；
低周疲劳试验：GB/T 15248；18个试样；应变比R=-1，0.2Hz，应变幅1.0%、1.4%、1.8%，14h/个。


检测报告要求：

提供应力-应变曲线原始数据；

提供疲劳寿命数据；
3.试验残样保留，并保存在密封袋上写好编号寄回。
六.质量保证期：30天
七.付款方式：乙方收到甲方提供的测试试样后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的60%为检测服务预付款。乙方完成检测并出具检测报告，甲方收到乙方提供的检测报告并验收合格后，甲方向乙方支付合同总价剩余的40%余款。

八.违约金赔偿：

如果乙方没有按照合同规定的时间完成检测并提供检测报告，承担合同总价10%的违约责任。
九.其他待补充事项：无

十.投标文件

采购平台报价时上传电子版投标文件（加盖印章）

十一.联系人信息

逯昊燃15690059826

