[image: image1.jpg]hE—=





                                                                   一重集团天津重工有限公司招标文件


竞价任务书
一、投标须知：
1.招标方式：集采平台竞价
2.项目名称：制造中心暖风机清理外委项目
3.合同执行有效时间：合同签订之日起一年。

4.付款方式： 完工验收及结算并开具发票后全款支付，支付形式：银行承兑。

二.合同签订
1.合同的授予：
招标人将对中标的投标人发出通知，中标人在收到中标通知 5 日内以与买方签订合同。

三、主要技术要求：

1、主要内容：清洗制造中心（二联合）28台暖风机进水口过滤器；化学清洗55台暖风机(二联合28台和三联合27台）标冷器翅片灰尘，增大风量，提高循环效率。
2、 施工单位需与甲方签订开工报告、安全协议和外来施工单位安全培训告知，并接受使用单位安全培训。

3、施工前提供详细的施工方案及安全保护措施，待甲方认可后方可开始施工，但甲方认可施工方案和安全保护措施不代表甲方对本项目施工安全负责，施工单位全权负责施工安全责任。

4、施工人员需有高空作业证，施工前提供给甲方备查。

5、登高作业前必须先办理登高作业票审批手续，通过审批后方可进行作业，作业人员必须随身携带作业票。作业时需穿戴好安全带。

6、施工单位在甲方现场施工作业期间发生安全事故由施工单位自行承担，施工前需提供全部施工人员当期人身伤害及意外保险证明材料，无保险人员禁止施工作业。

7、施工现场施工单位需配置一名安全员，保证现场施工现场协调及安全。

8、施工单位需服从甲方人员安全施工调配，现场设置警示区域标识。

9、 施工单位需保持作业现场干净整洁，在完工后将施工作业现场清理干净，做好文明施工。

10、工期：15天。

四.纪律

   1.招标人：不允许向投标人泄露价格及其它信息。

   2.投标人：不允许弄虚作假，互相串标。

   3.评委：不允许渎职泄露评标信息。

五.仲裁：

   招投标双方应通过友好协商解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可向买方所在地天津市东丽区人民法院诉讼解决。

第 1 页      共 7 页

